АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность

к новому 2017 – 2018 учебному году

составлен «__15_» ______августа________ 20_17___ года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Кинзельский

| детский сад «Светлячок» Красногвардейского района Оренбургской области 1970 |
| --- |
| (полное наименование организации, год постройки) Администрация муниципального образования Красногвардейского района Оренбургской области |
| (учредитель организации) 461158 оренбургская область Красногвардейский район село Кинзелька улица рабочая 8а |
| (юридический адрес, физический адрес организации) Щукина Наталья Александровна заведующий 89228979501 |
| (фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) В соответствии с постановлением администрации района |
| от «11» июля 2017г. №512-п в период с «10 » августа по « 18» августа 2017г. |
| комиссией | Администрации муниципального образования Красногвардейский район |
| в составе: Председатель комиссии: А.И.Сова -заместитель главы района по социальным вопросам |
| (должность, фамилия, имя, отчество) Заместитель председателя комиссии: Н.В.Травкина -начальник отдела образования |
| (должность, фамилия, имя, отчество) Члены комиссии: Батищев Е.А. -начальник отделения МВД России по Красногвардейскому району (по согласованию); |
| Торопчин В.А. - начальник ОНД по Сорочинскому округу, Тоцкого и Красногвардейского районов МЧС России в Оренбургской области (по согласованию |
| (должность, фамилия, имя, отчество) Головачев В.В. - ведущий инженер хозяйственно-эксплуатационной группы МКУ «ЦБ» |
| (должность, фамилия, имя, отчество) Коростелева Г.В. – ведущий специалист отдела образования |
| (должность, фамилия, имя, отчество) Агишев В.Б. – главный специалист по делам ГО и ЧС администрации района; |
| Теретьева Т.М. -старший методист МКУ «ИМЦ» |

Невлер Г.А.          –начальник Юго-западного ТО Роспотребнадзора

Толкачев С.В..          –специалист 1 категории отдела образования

Юлтыева Н.Е.       –председатель райсовета профсоюза работников образования

| проведена проверка готовности | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Кинзельский детский сад «Светлячок» Красногвардейского района Оренбургской области |
| --- | --- |
| (полное наименование организации) |
| (далее - организация). Основные результаты проверки В ходе проверки установлено: 1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке: |
| Устав | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Кинзельский детский сад «Светлячок» Красногвардейского района Оренбургской области |
| (полное наименование образовательной организации) |
| № ___587-п____ от «__15__» июля____20___15__года; |
| Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «_28___» ___сентября________ 20_11__ г. № ____462690___ , подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования) или передаче в собственность образовательному учреждению; Свидетельство о государственной регистрации права от «_28__» ___сентября______20__11_ г. №462693 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией); Свидетельство об аккредитации организации выдано «____» ___________20____г., |
| (наименование органа управления, выдавшего свидетельство) |
| Серия № , срок действия свидетельства с «___» __________20 г. до «_____» ____________20____года. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «___11_»____августа________ 20__15__ г., серия __56 ЛО1_______ № ____1865_________, регистрационный номер ___________________ Министерство образования Оренбургской области |
| (наименование органа управления, выдавшего лицензию) |
| срок действия лицензии - | бессрочная |
| 2. Паспорт комплексной безопасности организации от «__10_» ____марта_______ 20_16___года оформлен. |
| Декларация пожарной безопасности организации от «__09__» __января__________ 2010 г. оформлена. |
| План подготовки организации к новому учебному году |
| разработан | и согласован установленным порядком. |
| (разработан, не разработан) |  |
| 3. Количество зданий (объектов) организации - ______1______ единиц, в том числе общежитий единиц на мест. |
| Качество и объемы, проведенных в 2017 году: |  |
| а) капитальных ремонтов объектов - , в том числе: (всего) |
|  | , |
| (наименование объекта) |  |
| выполнены |  | , |
| (наименование организации, выполнявшей работы) |
| акт приемки |  | , гарантийные обязательства |  | ; |
| (оформлен, не оформлен) | (имеются, не имеются) |
|  | , |
| (наименование объекта) |  |
| б) текущих ремонтов на _______ объектах, в том числе: |
|  | , |
| (наименование объекта) |  |
| выполнены |  | , |
| (наименование организации, выполнявшей работы) |
| акт приемки |  | , гарантийные обязательства |  | ; |
| (оформлен, не оформлен) | (имеются, не имеются) |
| в) иных видов ремонта на ______ объектах образовательной организации: |
|  | , |
| (наименование объекта, вида ремонта) |
| г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - |
|  | . |
| (имеется, не имеется) |  |
| Проведение работ необходимо |  |
|  | . |
| (при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ) |
| 4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложение к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются): |
| а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: |
| (наименование видов деятельности и дополнительных услуг) |
|  | ; |
| б) проектная допустимая численность воспитанников - | 45 | человек; |
| в) численность воспитанников по состоянию на день проверки - | 42 | человек; |
| ж) наличие образовательных программ - |  | ; |
|  | (имеются, не имеются) |
| з) наличие программ развития образовательной организации - |  |
| имеются | ; |
| (имеются, не имеются) |  |
| и) укомплектованность штатов организации: |  |
| педагогических работников - | 3 | человек | 100 | %; |
| научных работников - |  | человек |  | %; |
| инженерно-технических работников - |  | человек |  | %; |
| административно-хозяйственных работников - | 1 | человек | 100 | %; |
| производственных работников - |  | человек |  | %; |
| учебно-воспитательных работников - | 2 | человек | 100 | %; |
| медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - |
|  | человек |  | %; |
| к) наличие плана работы организации на 2017-2018 учебный год - |
| имеются | . |  |
| (имеются, не имеются) |  |  |
| 5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного |
| процесса оценивается как | удовлетворительное | , |
| (удовлетворительное, неудовлетворительное). |  |
| Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; |
| а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: |  |
| № п/п Объекты материально-технической базы Необходимо Имеется Процент оснащенности Наличие документов по технике безопасности Наличие актов разрешения на эксплуатацию Наличие и состояние мебели Оборудование средствами пожаротушения Примечание 1. Старшая группа - + 70% + + + + 2. Средняя группа - + 70% + + + + 3. Кухня - + 90% + + + + 4. Прачечная - + 90% + + + + 5. |
| б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы: |
| физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), |
| емкость - |  | человек, | состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); |
| актовый зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), |
| емкость - |  | человек, | состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); |
|  | ; |
| г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - |
| имеются | обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его |
| (имеются, не имеются) |  |
| состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование |
| спортивного оборудования в образовательном процессе от «___» __________20___г. №____, |
|  | . |
| (наименование органа оформившего акт-разрешение) |
| Потребность в спортивном оборудовании: | Мячи,скакалки,обручи,маты |
|  | . |
| (наименование оборудования, количество оборудования) |
| Основные недостатки: |  |
|  | ; |
| обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное |
| (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: |  |
| - |  | ; | доска ученическая - |  | ; | шкаф книжный - |  | ; и т.д.; |
| е) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное |
| (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: |  |
| шкаф плательный - |  | ; | стулья офисные - |  | ; | кровати - |  | ; и т.д.; |
| ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: |  |
| число книг - |  | ; | фонд учебников - |  | ед. | , |  | %; |
| научно-педагогическая и методическая литература - |  | . |
| Основные недостатки: |  |
|  | ; |
| Потребность в обновлении книжного фонда |  | . |
|  | (имеется, не имеется) |
| 6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией |  |
| удовлетворительное | ; |
| (удовлетворительное, неудовлетворительное) |  |
| общая площадь участка - | 1000 | га; |
| наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое |
| состояние и соответствие санитарным требованиям - |  |
| имеются | . |
| (имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям) |  |
| Основные недостатки: |  |
|  | ; |
| наличие спортивных сооружении и площадок, игровых площадок, теневых навесов, их техническое состояние и |
| соответствие санитарным требованиям - |  |
|  | . |
| (имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности) |
| Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах |
| соблюдаются | . |
| (соблюдаются, не соблюдаются) |  |
| Основные недостатки: |  |
|  | . |
| 7. Медицинское обслуживание в организации | организовано | ; |
|  | (организовано, не организовано) |
| а) медицинское обеспечение осуществляется | внештатным |
|  | (штатным, внештатным) |
| медицинским персоналом в количестве | 0 | человек, в том числе: |
| Должность Профиль работы Количество ставок Характер работы (штат, договор) Примечание |
| Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от |  |
| «___»___________20 ___ г, № _________, регистрационный номер |  | ; |
| б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: |
| медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), |
| емкость - |  | человек, | состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); |
| логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), |
| емкость - |  | человек, | состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); |
| кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), |
| емкость - |  | человек, | состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); |
| процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), |
| емкость - |  | человек, | состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); |
|  | . |
| Потребность в медицинском оборудовании |  | : |
|  | (имеется, не имеется) |
| 8. Питание воспитанников- | организовано | : |
|  | (организовано, не организовано) |
|  | (количество столовых) |
| Качество эстетического оформления залов приема пищи | удовлетворительное | , |
|  | (удовлетворительное, неудовлетворительное) |
| гигиенические условия перед приемом пищи | соблюдаются | ; |
|  | (соблюдаются, не соблюдаются) |
| в) приготовление пищи осуществляется | ООО «Коопсервис» договор № 74 от 01.07.2017 |
| Индивидуальный предприниматель Пфейфер В.И. договор № 65 от 01.07.2017 |
|  | . |
| (из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора) |
| Основные недостатки: |  |
|  | ; |
| г) хранение продуктов | организовано | , санитарным нормам |
|  | (организовано, не организовано) |  |
| соответствует | . |
| (соответствует, не соответствует) |  |
| Основные недостатки: |  |
|  | ; |
| д) обеспеченность технологическим оборудованием - | достаточное | , |
|  | (достаточное, не достаточное) |
| его техническое состояние | соответствует | , |
|  | (соответствует, не соответствует нормативным требованиям) |
| акты допуска к эксплуатации | оформлены | . |
|  | (оформлены, не оформлены) |
| Требования техники безопасности при работе с использованием технологического |
| оборудования | соблюдается | . |
| (соблюдаются, не соблюдаются) |  |
| Основные недостатки: |  |
|  | . |
| Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования |
|  | : |
| (имеется, не имеется) |  |
|  | ; |
| (при необходимости указать наименование и количество оборудования) |  |
| е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и |
| участков | соответствует | . |
| (соответствует, не соответствует санитарным нормам) |  |
| Основные недостатки: |  |
|  | ; |
| ж) обеспеченность столовой посудой | достаточное | ; |
| (достаточное, не достаточное) |  |
| з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и её |
| работников | имеется | . |
| (имеется, не имеется) |  |
| Основные недостатки: |  |
|  | ; |
| и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной |
| организации | имеется | ; |
| (имеется, не имеется) |  |
| к) питьевой режим воспитанников | организован | , |
| (организован, не организован) |  |
|  | . |
| (указать способ организации питьевого режима) |  |
| Основные недостатки: |  |
|  | ; |
| л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, |
| дезинфекция) | имеется | , |  |
| (имеется, не имеется) |  |
|  | . |
| (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги) |
| 9. Нормы освещенности в групповых, кабинетов сотрудников и |
| производственных помещений (участков) и др. | соответствует |
|  | (соответствует, не соответствует) |
| санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий. |
| Основные недостатки: |  |
|  | ; |
| 11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической |
| защищенности организации | выполнены | : |
|  | (выполнены, не выполнены) |
| а) охрана объектов организации осуществляется |  |
| (указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) |
| в составе |  | сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками |
| в составе |  | человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: |
|  | ; |
| (наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора) |  |
|  | ; |
| (наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора) |  |
| б) объекты организации системой охранной сигнализации | оборудованы | ; |
|  | (оборудованы, не оборудованы) |
| в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты |  |  |
| оборудованы | ; |
| (оборудованы, не оборудованы) |  |
| г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием |  |
| телефон | ; |
| (указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.) |  |
| д) территория организации ограждением | оборудована | и |
|  | (оборудована, не оборудована) |  |
| Не обеспечивает | несанкционированный доступ; |  |
| (обеспечивает, не обеспечивает) |  |
| е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба |  | . |
|  | (организована, не организована) |
| Основные недостатки: |  |
|  | . |
| 12. Обеспечение пожарной безопасности организации | соответствует |
|  | (соответствует, не соответствует) |
| нормативным требованиям: |  |
| а) Органами Государственного пожарного надзора в 20_13__ году проверка состояния |
| пожарной безопасности | проводилась | , |
|  | (проводилась, не проводилась) |
|  | . |
| (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку) |  |
| Основные результаты проверки |  | и |
| предписания |  | ; |
| б) требования пожарной безопасности | выполняется | ; |
|  | (выполняются, не выполняются) |
| в) системой пожарной сигнализации объекты организации | оборудованы | . |
|  | (оборудованы, не оборудованы) |
| В организации установлена | Стрелец «Мониторинг» | , |
|  | (тип (вид) пожарной сигнализации) |
| обеспечивающая |  |
|  | (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения) |
|  | . |
| Пожарная сигнализация находится | исправлена | ; |
|  | (исправна, неисправна) |
| г) здания и объекты организации системами противодымной защитой |  |
| оборудованы | ; |
| (оборудованы, не оборудованы) |  |
| д) система передачи извещений о пожаре | обеспечивается |
|  | (обеспечивает, не обеспечивает) |
| автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре; |  |
| е) система противопожарной защиты и эвакуации | обеспечивается |
|  | (обеспечивает, не обеспечивает) |
| защиту людей и имущества от воздействия воздействия опасных факторов пожара. |
| Состояние эвакуационных путей и выходов | обеспечивается |
|  | (обеспечивает, не обеспечивает) |
| беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные |
| планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное |
| состояние помещений назначены (не назначены); |  |
| ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования |  |
| проводилась | . Вывод на основании акта № __936_______ от |
| (проводилась, не проводилась) |  |
| «__16_»_____октября_______20__15_ года, выданного | -ЗАО «Красногвардейскагропроэнерго» |
|  | - |
| (наименование организации, проводившей проверку) |
| соответствует | ; |
| (соответствует (не соответствует) нормам) |  |
| з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также |
| ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре | организовано | . |
|  | (организовано, не организовано) |
| В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной |
| безопасности: |  |
|  | . |
| 13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации |  |
| Проведены не в полном объеме | . |
| (проведены, не проведены, проведены не в полном объеме) |  |
| Отопление помещений и объектов организации осуществляется |  |
| Котельная газовая | , |
| (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) |  |
| состояние | укдовлетворительное | . |
| (удовлетворительное, неудовлетворительное) |  |
| Опрессовка отопительной системы |  | , |
|  | (проведена, не проведена) |
|  | . |
| (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки) |  |
| 14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации |  |
| соблюдается | . |
| (соблюдается, не соблюдается) |  |
| Воздухообмен осуществляется за счет |  |
|  | . |
| (указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.) |  |
| Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение |
| установленных норм воздухообмена. |  |
| 15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется |  |
| МУП МХКП «Старт» | . |
| Газоснабжение образовательной организации: | ООО «Газпром межрегионгаз» | . |
| Канализация | МУП МХКП «Старт» | . |
| Заключение комиссии |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Кинзельский детский |
| сад «Светлячок» Красногвардейского района Оренбургской области |
| (полное наименование организации) |
| к новому 2017-2018 учебному году |  |
|  | (готова, не готова) |
| Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки |
| 1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: |
| (отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки) |
| 2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует: |
| руководителю образовательной организации в срок до «___» ___________20___ г. |
| разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии; |
| в период с «___» _________ по «____» ___________20____ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений; |
| в срок до «____» _____________20____ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения. |
| Председатель комиссии: |  |  |  | Сова А.И. |
|  |  | (роспись) |  | (инициалы, фамилия) |
| М.п. |  |  |  |  |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |  | Травкина Н.В. |
|  |  | (роспись) |  | (инициалы, фамилия) |
| Члены комиссии: |  |  |  | Батищев Е.А. |
|  |  | (роспись) |  | (инициалы, фамилия) |
|  |  |  |  | Терентьева Т.М. |
|  |  | (роспись) |  | (инициалы, фамилия) |
|  |  |  |  | Головачев В.В. |
|  |  | (роспись) |  | (инициалы, фамилия) |
|  |  |  |  | Коростелева Г.В. |
|  |  | (роспись) |  | (инициалы, фамилия) |
|  |  |  |  | Агишев В.Б. |
|  |  | (роспись) |  | (инициалы, фамилия) |

_____________________                      Толкачев С.В.

____________________                      Юлтыева Н.Е.

Примечание: фоном выделены поля для обязательного заполнения.